ESCRITO DE ALEGACIÓN PARA EL EXAMEN DE

[CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD]

Al Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, de personal laboral fijo en las categorías de [categoría y especialidad], Convocado por Resolución de la Administración General del Estado en el Ministerio de [Ministerio] el [día] de [mes] de [año] (BOE del [día] de [mes]). Siendo el examen el día [día] de [mes] de [año]

D./Dña. [Nombre y apellidos], mayor de edad con DNI nº [número de DNI].

EXPONE: (EJEMPLOS)

Que, de las plantillas provisionales de respuestas del ejercicio único de la fase de oposición de la resolución de 27 de Octubre de 2023, Técnico/a 1º de Oficios y Especialidades (Esp. Mantenimiento Instalaciones), y tras examinar las respuestas válidas, diversas preguntas del cuestionario aparecen corregidas de manera errónea, ninguna respuesta es correcta o está mal expuesta. Dichas preguntas son las que se detallan a continuación.

Pregunta 8

8. Según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT) en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-18, ¿cada cuánto tiempo deben comprobarse, como mínimo, las instalaciones de puesta a tierra?

a) Una vez cada 5 años.

b) Una vez cada 3 años.

c) Una vez al año.

d) Una vez cada 10 años.

RESPUESTA:

Según la ICT-BT-18, punto 12. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA, Existen dos tipos de revisiones dependiendo del terreno y en la pregunta no se detalla el tipo de terreno.

“Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.”

“En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.”

Pregunta 26

26. En un sistema de refrigeración por compresión, ¿en cuál de estos elementos del circuito se encuentra la mayor presión del refrigerante?

a) En la válvula de tres vías.

b) En la válvula de retención.

c) A la salida del evaporador.

d) A la salida del compresor.

RESPUESTA:

Según el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, no existe una válvula de retención en un sistema de refrigeración por compresión. Existe un dispositivo de retención o similar para la conexión de agua de tal modo que no retorne a la red contaminada y nada tiene que ver con la presión de refrigeración.

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, en el punto 3.4.3 define el compresor como “Equipo que incrementa mecánicamente la presión de un vapor o de un gas refrigerante”

PREGUNTA 40:

40. Dentro de la estructura salarial prevista en el IV Convenio colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y conforme a lo establecido en su art. 68, tiene la consideración de complemento de puesto de trabajo…:

a) El complemento de residencia

b) El complemento de productividad

c) El complemento de nocturnidad

d) El complemento de especial dedicación

RESPUESTA:

Después de leer IV Convenio colectivo del personal laboral, el Artículo 68 “Complementos de puesto de trabajo”, existen 3 respuestas como complementos de puestas que viene en las respuestas que son a) El complemento de residencia c) El complemento de nocturnidad y d) El complemento de especial dedicación. En el Artículo 69 “Complementos de cantidad-calidad” la opción b) El complemento de productividad es la única errónea.

PREGUNTA 74:

74. En un sistema de climatización, y tal como define la UNE 100155:2004 de diseño y cálculo de sistemas de expansión, ¿qué es un vaso de expansión?

a) Recipiente donde se produce el frío en la instalación.

b) Recipiente destinado a absorber las variaciones de volumen en el agua al calentarse.

c) Reciente destinado a compensar diferentes temperaturas de agua de refrigeración.

d) Recipiente destinado a absorber los ruidos de la instalación por golpe de ariete.

RESPUESTA:

La UNE 100155:2004 define un vaso de expansión como “Recipiente que sirve para absorber la dilatación que sufre el fluido cuando se calienta”, con lo que la respuesta correcta es la “B”. Aparte de este error, la respuesta c) no tiene sentido ya que se está refiriendo a un hecho reciente al decir “Reciente destinado”

SOLICITA:

AL TRIBUNAL CALIFICADOR, que se anulen o rectifiquen las preguntas a las que se hace referencia anteriormente.

En [localidad], a [día] de [mes] de [año]

Atentamente, …………………………………